长沙民政职业技术学院___________学院______年___月安全检查表

| 检查楼栋 |  | 检查时间 | 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全责任人 |  | 安全员 |  |
| 检查人员 |  |
| 检查项目 | 数量 | 检查情况 | 存在的安全隐患 |
|  | 消防栓 (含水带、水枪) |  |  |  |
|  | 灭火器箱 | ( )四瓶 ( )双瓶 |  |  |
|  | 灭火器 | ( )F( )T |  |  |
|  | 疏散指示牌 |  |  |  |
|  | 应急照明灯 |  |  |  |
|  | 用电情况 |  |  |
|  | 疏散通道是否畅通 |  |  |
|  | 楼梯间是否畅通 |  |  |
|  | 安全出口（门） |  |  |
|  | 门窗是否关闭完好 |  |  |
|  | 楼顶门是否上锁 钥匙是否妥善保管 |  |  |
|  | 其他安全隐患 |  |  |
| 填表说明 | 本表格适用于各院、部、中心、处、室组织每月消防检查时使用。每月最后一周的周五17:00前报送纸质档至保卫部，请做好签章并留档备份。 其中疏散通道和楼梯间检查是否有被杂物堵塞，安全出口（门）检查在使用时是否违规上锁，灭火器、消防栓等检查数量是否缺失，器材是否损坏。 3、用电情况：所负责区域是否存在私拉乱接，人离不断电。 4、检查情况栏填写“正常”或“不正常”，不正常的请注明，如写不下请附页。 5、每个灭火器箱（四瓶装）含3瓶干粉和1瓶二氧化碳，灭火器数量中的字母“F”代表干粉灭火器，“T”代表二氧化碳灭火器。 盖章处： |